Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 6 «Колосок» п. Гигант Сальского района

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО:                   					УТВЕРЖДЕНО

Председатель ПК						Заведующий МБДОУ № 6 «Колосок»

Логвиненко Т.Н.                              				Фоменко А.А.

Протокол  № 5    от «28» февраля 2022 г.		             Приказ № 85/1    от «01» марта 2022 г.

ПРАВИЛА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МБДОУ № 6 «Колосок» п. Гигант

1. Общие требования

1.1. Настоящие правила разработаны с учетом положений Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н и устанавливают требования к организации и осуществлению производственной деятельности в зданиях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 «Колосок» (далее - МБДОУ  № 6 «Колосок»).

1.2. Настоящие правила обязательны для применения всеми работниками МБДОУ  № 6 «Колосок».

1.3. Работники подрядных организаций, занятые выполнением работ в зданиях и на территории МБДОУ  № 6 «Колосок», должны руководствоваться требованиями настоящих правил.

1.4. В ходе производственной деятельности МБДОУ № 6 «Колосок»  для работников характерны следующие профессиональные риски и опасности:

•	эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение;

•	падение из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании;

•	порез частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами;

- порезы рук во время мытья посуды, имеющей трещины и сколы;

•	поражение током вследствие прямого контакта с  токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;

•	ожог при контакте незащищенных частей тела с  поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

•	ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;

•	тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;

•	воздействие ультрафиолетового излучения;

•	недостаточная освещенность рабочей зоны;

•	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

•	воздействие на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;

•      заражение различными вирусными, инфекционными заболеваниями;

- воздействие шума;

- переноска тяжестей сверх установленной нормы;

- наезд автотранспорта;

- воздействие ветра и пониженных температур воздуха при работе на территории ДОУ в холодный сезон;

- поражение глаз пылью и посторонними предметами;

- травмы при выполнении работ неисправным инструментом и приспособлениями, при неаккуратном обращении с инструментом.

- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с оргтехникой;

- пыль, вредные химические вещества, выделяемые при работе принтеров, копировальной техники;

- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия вследствие переутомления в связи с чрезмерной фактической продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью протекания производственных действий;

- переноска тяжестей, превышающих массу предельно допустимой нормы;

- получение травмы при работе неисправным инструментом;

- отравления при нахождении в помещении, в котором выполняются работы с красками и растворителями.

- получение травм падающим грузом при небрежном его складировании, при  переносе тары и грузов без рукавиц, а также вскрывая тары;

- перенос тяжестей сверх максимально допустимых норм;

- получение травм рук, перенося возникновение пожара при применении открытого огня.

- перенапряжение голосового аппарата;

- слишком низкая температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря;

- физические, нервно-психические перегрузки.

- травмы рук во время загрузки и выгрузке белья из стиральной машины;

- ушибы и переломы различной степени тяжести в результате падения с высоты;

- поражение глаз пылью и посторонними предметами;

- порезы острыми краями используемых инструментов, стеклом;

- воздействие ветра и пониженных температур воздуха при работе на территории ДОУ в холодный сезон;

- защемление пальцев рук во время запирания дверей, калиток и ворот на замки и соответственно их отпирания.

- получение механических травм при занятиях с использованием неисправных, загрязнённых, влажных спортивных снарядов и (или) спортивного оборудования (инвентаря);

- получение механических травм при занятиях без страховки, в том числе без использования гимнастических матов;

1.5. Вредные факторы и профессиональные риски для работников каждой должности или каждого вида работ определяются инструкцией по охране труда для соответствующей должности и/или вида работ.

2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ

2.1.  При организации и проведении работ работники МБДОУ № 6 «Колосок»  обязаны соблюдать требования федерального законодательства по охране труда, правил по охране труда, санитарных правил, инструкций по охране труда и иных локальных актов работодателя, при пользовании техникой и иными приборами – инструкций по эксплуатации таких средств и приборов.

2.2. В МБДОУ № 6 «Колосок»  проводятся следующие технико-технологические и организационные мероприятия:

•	специальная оценка условий труда, оценка уровней профессиональных рисков;

•	организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников;

•	реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков;

•	приобретение и монтаж средств пожарной сигнализации и пожаротушения;

•	внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током;

•	устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;

•	приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами;

•	устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе;

• расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;

•	обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

•	обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за ними (своевременная стирка, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена средств индивидуальной защиты;

•	приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой;

•	организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников;

•	организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

•	оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратами для оказания первой помощи;

•	устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации в целях обеспечения безопасности работников;

•	организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном действующим законодательством;

•	издание (тиражирование) инструкций по охране труда;

2.3. Для организации, выполнения и контроля мероприятий в МБДОУ  № 6 «Колосок»  приказом заведующего назначаются ответственные лица.

2.4. Работниками МБДОУ № 6 «Колосок»  не проводятся работы повышенной опасности, требующие оформления наряда-допуска.

2.5. В случае осуществления деятельности, связанной с использованием материалов, способных оказать вредное воздействие на работника, работники МБДОУ № 6 «Колосок»  обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

2.6. Все материалы, способные оказать вредное воздействие на работника, хранятся в специально отведенных местах, исключающих свободный доступ посторонних лиц, в том числе воспитанников.

2.7. При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность руководителя.

2.8. Перечни вредных факторов и профессиональных рисков, воздействующих на работника в ходе его профессиональной деятельности, доводятся до сведения работников под подпись.

2.9. На случай аварийной ситуации в МБДОУ № 6 «Колосок»  установлены системы оповещения, сигнальная разметка и схемы эвакуации. Работники МБДОУ № 6 «Колосок»  проходят инструктажи по порядку действий в чрезвычайной ситуации, противопожарные инструктажи, инструктажи по вопросам антитеррористической защищенности, инструктажи по охране труда, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи.

3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и

производственным площадкам, в целях обеспечения охраны труда работников

3.1. С целью обеспечения безопасности работников в помещениях и на территории МБДОУ № 6 «Колосок»  обеспечиваются:

•	свободные проходы и проезды на территории, внутри зданий (сооружений),  для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств;

•	содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе - очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными противогололедными средствами;

•	наличие действующей обще обменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах - местной вентиляции;

•	наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время;

•	своевременная очистка крыш и их откосов зданий (сооружений) от снега, сосулек и наледи в зимнее время года;

•	содержание объектов, расположенных на территории организации (спортивных объектов, малых архитектурных форм, скамеек, навесов и т.д.) в исправном состоянии и чистоте, без сколов, срезов или острых углов, при необходимости плотно закрепленных;

•	запрет на выгул домашних животных на территории организации;

•	недопущение нахождения в зданиях и на территории организации посторонних предметов, оставленных без присмотра;

•	запрет на высаживание колючих кустарников, зеленых насаждений (деревьев и кустарников), дающих мелкие семена и ядовитые плоды, а также вызывающих аллергию;

•	запрет на использование в помещениях электронагревательных приборов (кипятильниками, электроплитками), а также свечей, бенгальских огней, пиротехники;

•	размещение на ограждениях предупредительных надписей и знаков, а для ночного времени - сигнального освещения.

3.2. Во всех помещениях организации осветительные приборы должны быть установлены и расположены так, чтобы обеспечивалась возможность обслуживания их при помощи обычных технических средств (приставных лестниц, стремянок и т.п.). Освещение в санузлах обеспечивается напряжением не выше 36 Вт, корпуса светильников с лампами накаливания и патронов должны быть выполнены в водо-, парозащитном исполнении и заземлены.

3.3. В душевых и санузлах установка выключателей, электрических розеток не допускается.

3.4. При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта и глаженья белья, которые комплектуются гладильными досками промышленного изготовления. Рабочее место обеспечивается диэлектрическим резиновым ковриком и несгораемой подставкой для электрического утюга. Рабочее место от заземленных частей должно быть удалено на расстояние не менее чем  1,5 м.

3.5. Полы в производственных помещениях должны иметь нескользкую, удобную для очистки поверхность без выбоин, отверстий, без выступающих шин заземления и трубопроводов. Приямки, траншеи должны закрываться крышками в уровень с полом. Металлические полы, ступени лестниц, переходные мостики должны иметь рифленую поверхность.

3.6. На рабочих местах, на которых по условиям производственного процесса полы постоянно мокрые или холодные, должны устанавливаться подножные решетки или теплоизолирующие коврики, выполненные из материалов, легко поддающихся санитарной обработке.

3.7. Полы в производственных помещениях должны быть устойчивы к механическим, тепловым или химическим воздействиям. Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества.

3.8. В производственных помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей по поверхности пола, а также при проведении уборки пола в помещениях поливом водой полы должны быть непроницаемы для этих жидкостей и иметь уклон для стока жидкостей к лоткам, трапам или каналам.

Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны располагаться в стороне от проходов и проездов и не пересекать их. По мере загрязнения сточные лотки, трапы, каналы и их решетки необходимо очищать.

4. Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации

рабочих мест, в целях обеспечения охраны труда работников

4.1. Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ, хранения документов, инструментов и т. д.

4.2. Стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и надежно стоять на полу. Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам укладываемых инструментов, не иметь уклона или иметь уклон внутрь.

4.3. Поверхность стеллажей, столов, шкафов и тумбочек должна быть гладкой, без повреждений, не имеющей острых кромок и заусенцев.

4.4. Оборудование, инструменты и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить доступ к их полноценной эксплуатации и обслуживанию, но исключить возможность их скатывания и падения.

4.5. При транспортировке инструментов и приспособлений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения безопасности работников.

4.6. Опасные зоны выполнения работ по производству пищевой продукции должны быть ограждены либо обозначены. Конструкция технологического оборудования, используемого при производстве пищевой продукции, должна обеспечивать нахождение работников с внешней стороны оградительных устройств.

4.7. Работники обязаны использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в зависимости от вида выполняемых работ и типа используемого оборудования.

4.8. Работники обязаны обеспечивать содержание и эксплуатацию оборудования и инструментов в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

4.9. Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование оборудования и приспособлений (за исключением ручного инструмента) должны выполняться квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента, либо должны осуществляться по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

4.10. На части оборудования, инструмента или приспособления, предназначенные исключительно для профессионального вмешательства, наносится сигнальная разметка (предупреждающая наклейка).

4.11. Опасное технологическое оборудование в МБДОУ № 6 «Колосок» не используется.

5. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, в целях

обеспечения охраны труда работников

5.1. В МБДОУ № 6 «Колосок»  работы с использованием исходных материалов и полуфабрикатов проводятся в помещениях пищеблока. При производстве пищевой продукции используется пищевое сырье и полуфабрикаты.

5.2. Перевозка (транспортирование) и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции осуществляются в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Совместная перевозка (транспортирование) продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции допускается при условии наличия герметической упаковки, а также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения и перевозки (транспортирования).

5.3. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используются раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.

5.4. Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения раздельных зон (участков) и обеспечения раздельным оборудованием и инвентарем.

5.5. Для сбора и хранения пищевых отходов на пищеблоке оборудуется специальное место. Для утилизации пищевых отходов используется кухонный  измельчитель.

5.6. Ёмкости для сбора пищевых отходов очищаются по мере наполнения и промываются 2% раствором кальцинированной соды.

5.7. Пищевое сырье и полуфабрикаты не образуют вредных и опасных веществ и не являются источниками вредных производственных факторов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Правил по охране труда

| № п/п | Должность согласующего лица | Ф.И.О. согласующего лица | Дата согласования | Статус согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий хозяйством | Быкадорова Татьяна Владимировна |  |  |
| 2. | Старший воспитатель | Копенкина Татьяна Константиновна |  |  |
| 3. | Инструктор по ФК | Хопрянинова Галина Ивановна |  |  |
| 4. | Воспитатель | Мысник Антонина Юрьевна |  |  |
| 5. | Председатель ПК | Логвиненко Татьяна Николаевна |  |  |
| 6. | Заведующий | Фоменко Анна Александровна |  |  |